## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ RIK
email: zakaz@rik-vent.ru, многоканальный телефон: +7 (495) 104-37-79, сайт: https://rik-vent.ru/
| ОРГАНИЗАЦИЯ | [14 empty] | Проектная |  |  | Название установки
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО | [17 empty] | Количество агрегатов
| АДРЕС: | [14 empty] | Монтажная
| ТЕЛ/Факс: | [17 empty] | Объект
| E-mail: | [14 empty] | Подрядная |  |  | Адрес
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | [17 empty] | Обслуживание | [8 empty] | Комплектация
|  |  |  | Расход воздуха | [7 empty] | Свободный напор | [15 empty] | Воздушный клапан
| Приток | [7 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  |  | Слева | [7 empty] | Клапан с подогревом
| Вытяжка | [7 empty] | м3/ч | [5 empty] | Па |  |  |  |  | Справа | [7 empty] | Гибкая вставка всас
Гибкая вставка выход
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ | [8 empty] | Зима |  |  |  | Лето |  |  |  |  | ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ | [9 empty] | Зима |  |  |  | Лето
| Температура | [9 empty] | 0С |  |  |  | 0С |  |  |  | Температура | [10 empty] | 0С |  |  |  | 0С
| Относительная влажность | [9 empty] | % |  |  |  | % |  |  |  | Относительная влажность | [10 empty] | % |  |  |  | %
| Данные могут быть приняты по региону строительства | [17 empty] | Обязательные параметры для расчета процессов тепломассообмена
между приточным и вытяжним воздухом
ТИП УСТАНОВКИ | [10 empty] | СХЕМА УСТАНОВКИ
Канальная (подвесная)
Каркасно-панельная
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВКИ
Наружное исполнение
Гигиеническое исполнение (MED)
Гигиеническое исполнение (MED NERZH)
Гигиеническое исполнение (NERZH)
ВЕНТИЛЯТОР
| Макс. мощность двигателя | [6 empty] | кВт
| Запас мощности э/д | [6 empty] | %
Резерв вентилятора
Резерв электродвигателя
Выхлоп вентилятора притока вверх
Выхлоп вентилятора вытяжки вверх
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | [16 empty] | ФИЛЬТРАЦИЯ
|  | рециркуляционный воздух | [16 empty] | приток |  |  |  |  | вытяжка
[5 empty] | Расход, м3/ч |  |  |  | или |  |  | % рециркуляции | [7 empty] | G3 |  |  |  |  | G3
|  |  | Рециркуляция плавная | [16 empty] | G4 |  |  |  |  | G4
|  |  | Рециркуляция фиксированная | [15 empty] | тонкой и ультратонкой очистки
| Обязательно должны быть указаны параметры вытяжного воздуха | [18 empty] | тонкой очистки M5 |  |  |  |  | тонкой очистки M5
[20 empty] | тонкой очистки F7 |  |  |  |  | тонкой очистки F7
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ | [19 empty] | тонкой очистки F9 |  |  |  |  | тонкой очистки F9
|  | Пластинчатый | [8 empty] | КПД теплоутилизации |  |  | % | [5 empty] | HEPA E10 |  |  |  |  | HEPA E10
|  | Роторный | [17 empty] | HEPA E11 |  |  |  |  | HEPA E11
|  | Гликолевый |  |  |  |  | % гликоля в смеси | [6 empty] | Этиленовый | [5 empty] | HEPA E12 |  |  |  |  | HEPA E12
[14 empty] | Пропиленовый | [5 empty] | HEPA H13 |  |  |  |  | HEPA H13
| Обязательно должны быть указаны параметры вытяжного воздуха | [18 empty] | HEPA H14 |  |  |  |  | HEPA H14
ПЕРВЫЙ НАГРЕВ | [16 empty] | ВТОРОЙ НАГРЕВ
|  | Водяной |  |  |  |  | Параметры воздуха вход/выход | [11 empty] | Водяной |  |  |  |  | Параметры воздуха вход/выход
|  | Электрический |  |  |  | с |  | 0С |  |  | % |  | до |  |  | °С |  |  | Электрический |  |  |  | с |  |  | 0С |  |  | % |  | до |  |  | °С
|  | Паровой |  |  |  |  | Параметры теплоносителя | [11 empty] | Паровой |  |  |  |  | Параметры теплоносителя
|  | Газовый | [5 empty] | 0С подача/обратка | [5 empty] | Этиленовый |  |  |  |  | Газовый | [6 empty] | 0С подача/обратка | [6 empty] | Этиленовый
|  | Дизельный | [5 empty] | % гликоля в смеси | [5 empty] | Пропиленовый |  |  |  |  | Дизельный | [6 empty] | % гликоля в смеси | [6 empty] | Пропиленовый
| Мощность эл/нагрева | [16 empty] | Мощность эл/нагрева
|  |  | кВт |  |  |  |  | Температура пара | [11 empty] | кВт | [5 empty] | Температура пара
[8 empty] | Давлен.(изб),бар | [17 empty] | Давлен.(изб),бар
ОХЛАЖДЕНИЕ | [16 empty] | УВЛАЖНЕНИЕ
|  | водяное |  |  |  |  | Параметры воздуха вход/выход | [11 empty] | Сотовое |  |  |  |  | Параметры выходящего воздуха
|  | фреоновое |  |  |  | с |  | 0С |  |  | % |  | до |  |  | °С |  |  | Паровое | [6 empty] | 0С |  |  |  |  | %
[24 empty] | Расход влаги | [6 empty] | кг/ч
| Для фреонового охл. | [7 empty] | Для водяного охл.
[11 empty] | 0С подача/обратка | [5 empty] | АВТОМАТИЗАЦИЯ
| R410A |  | Марка фреона | [7 empty] | % гликоля в смеси | [7 empty] | Щит управления ZAN |  |  | RAN | [5 empty] | Регулятор скорости
[14 empty] | Этиленовый |  |  |  |  | Комплект датчиков и приводов | [8 empty] | Пульт удаленного управления
|  | ККБ | [7 empty] | Чиллер |  |  |  | Пропиленовый |  |  |  |  | Элементы смесительного узла | [8 empty] | Подкл. к диспетчеризации
ШУМОГЛУШЕНИЕ | [16 empty] | БЛОК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ФИЛЬТРА (ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ)
|  | ПРИТОК | [7 empty] | ВЫТЯЖКА | [9 empty] | Объеманая бактерицидная доза
|  | на всасе |  | на выхлопе | [5 empty] | на всасе |  |  |  | на выхлопе | [5 empty] | Категория помещения
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | [14 empty] | ДАТА |  |  |  |  | Подпись Заказчика
Note on J30: PERCEV: Необязательный параметр
Note on J31: PERCEV: Необязательный параметр
Note on B32: PERCEV: Оптимальное решение. Широкая одноэтажная секция с двумя вентиляторами параллельно. - Каждое колесо на своем двигателе. - Каждый вентилятор на 100% производительности. - Комплект клапанов и приводов для организации резерва.
Note on B33: PERCEV: Неоптимальное решение. - Колесо на валу электродвигателя с двухсторонним отбором мощности. - Ременная передача между двигателями. - Датчик перепада давления на разрыв ремня.
Note on B34: PERCEV: По умолчанию движение воздуха по оси
Note on B35: PERCEV: По умолчанию движение воздуха по оси
Note on P47: PERCEV: Необязательный параметр
Note on I49: PERCEV: Только для гликолевого рекуператора
Note on Q49: PERCEV: Только для гликолевого рекуператора
Note on Q50: PERCEV: Только для гликолевого рекуператора
Note on J55: PERCEV: Указывается для любого типа нагрева
Note on M55: PERCEV: Необязательный параметр
Note on R55: PERCEV: Указывается для любого типа нагрева
Note on AF55: PERCEV: Указывается для любого типа нагрева
Note on AI55: PERCEV: Необязательный параметр
Note on AN55: PERCEV: Указывается для любого типа нагрева
Note on J57: PERCEV: Для водяного нагревателя
Note on Q57: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор этиленгликоля
Note on AF57: PERCEV: Для водяного нагревателя
Note on AN57: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор этиленгликоля
Note on J58: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор гликоля
Note on Q58: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор пропиленгликоля
Note on AF58: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор гликоля
Note on AN58: PERCEV: Для водяного нагревателя Указывается, если испальзуется раствор пропиленгликоля
Note on B60: PERCEV: Необязательный параметр
Note on J60: PERCEV: Для парового нагревателя
Note on X60: PERCEV: Необязательный параметр
Note on AF60: PERCEV: Для парового нагревателя
Note on J61: PERCEV: Для парового нагревателя
Note on AF61: PERCEV: Для парового нагревателя
Note on J64: PERCEV: Могут быть приняты параметры наружного воздуха для лета
Note on M64: PERCEV: Могут быть приняты параметры наружного воздуха для лета
Note on B68: PERCEV: Марки кроме R410A только по согласованию
Note on M68: PERCEV: Если используется раствор гликоля
Note on Q69: PERCEV: Если используется раствор этиленгликоля
Note on Q70: PERCEV: Если используется раствор пропиленгликоля